Vadovaujantis Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių (Energetikos ministerijos 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. 1-249) 22 punktu, katilams nėra priskiri: ekonomaizeriai, oro šildytuvai, pelenų gaudymo įranga, garo ir vandens vamzdyno ir dūmų vamzdžių blokai, todėl jie nėra tinkami finansuoti pagal 112 priemonę.

„22. Katilinių projektuose turi būti numatomi įrengti:

22.1. katilai, ekonomaizeriai, oro šildytuvai, pelenų gaudymo įranga ir kiti įrenginiai, pagaminti gamybinėse bazėse;

22.2. garo ir vandens vamzdyno ir dūmų vamzdžių sustambinti montavimo blokai.“

(<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/07932f107e3d11e6b969d7ae07280e89>)

Katilo pakūra (ar kūrykla), suprantama kaip katilo elementas, būtinas katilo eksploatavimui užtikrinti ir yra tinkamas finansuoti pagal priemonę „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“.