## Klasterių kontaktai
| Klasteris | Adresas | Kontaktai | Internetinė svetainė
1 | Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris | Savanorių pr. 235, Vilnius | Tel. nr: 8 5 266 16 40; info@litek.lt | http://www.litek.lt
2 | Fotoelektros technologijų klasteris | Saulėtekio al. 15 Vilnius | Tel. nr: 8 5 250 0610; protecho@protechnology.lt | https://protechnology.lt/
3 | Vilniaus kino klasteris | Manufaktūrų g. 16, Vilnius | Tel. nr.: 8 698 35353; kuba@ideefixe.lt | http://filmcluster.eu/lt/

## Klasterių įrangos sąrašas
Eil. Nr. | Įranga | Įrangos gamintojas | Įrangos modelis
Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centras
1 | UV-VIS-IR Spektrofotometras (Spectrophotometer) | Analytic-Jena, Vokietija | Analitik Jena Specord 250 plus su Ocean Optics NQ256-2.5 plėtiniu
2 | Impulsų generatorius (Pulse generator) 2-AT20;1-IA15;s/n 3557 | Quantum Composers Inc., JAV | 9524
3 | Impulsų generatorius (Pulse generator) 2-AT20;1-IA15;s/n 3565 | Quantum Composers Inc., JAV | 9524
4 | Impulsų generatorius (Pulse generator) 2-AT20;1-IA15;s/n 3564 | Quantum Composers Inc., JAV | 9525
5 | Galios ir energijos matuoklis (Power and Energy Sensor) | Coherent Inc., JAV | LabMax-TOP Power and Energy Sensor
6 | Energijos matuoklis (Energy sensor) | Coherent Inc., JAV | J-25-MB-LE Energy sensor up to 30 mJ.
7 | Energijos matuoklis (Energy sensor for energy) | Coherent Inc., JAV | J-50-MB-YAG Energy sensor for energy >30 mJ
8 | Galios matuoklis (Power Sensor) | Coherent Inc., JAV | PM10 Power Sensor
9 | Energijos matuoklis (Energy sensor) | Coherent Inc., JAV | EnergyMax-USB-J-10MB-LE Energy Sensor
10 | Energijos matuoklis (Energy sensor) | Coherent Inc., JAV | EnergyMax-USB-J-25MB-LE Energy Sensor
11 | Energijos matuoklis (Energy sensor) | Coherent Inc., JAV | EnergyMax-USB-J-50MB-LE Energy Sensor
12 | Energijos matuoklis (Energy sensor) | Coherent Inc., JAV | EnergyMax-USB-J-50MB-YAG Energy Sensor
13 | Programinė įranga | Dassault Systèmes SolidWorks Corp. | SolidWorks Premium 2012
14 | Programinė įranga | Dassault Systèmes SolidWorks Corp. | SolidWorks I konfiguracija: SolidWorks Premium; SolidWorks Simulation Premium; SolidWorks Enterprise PDM CAD Editor;
15 | Programinė įranga | Dassault Systèmes SolidWorks Corp. | SolidWorks II konfiguracija: SolidWorks Premium; SolidWorks LOGOPRESS3F; SolidWorks Enterprise PDM CAD Editor;
16 | Optinis galios matuoklis (Power sensor) | Coherent Inc., JAV | PM30
17 | Optinis galios matuoklis (Power sensor) | Coherent Inc., JAV | USBLM200-220V
18 | Profilio matuoklis Profilometras (Beam Profiling)(UV) - (CCD kameromis (2vnt., SP620, L11058), diskretiniu spindulio intensyvumo slopintuvu, nuosekliu spindulio intensyvumo slopintuvu, UV bangų diapazono keitiklis į CCD kamerų priimtiną diapazoną, 10 % pralaidumo filtras prie CCD kameros, 1 % pralaidumo filtras prie CCD kameros, 0,1 % pralaidumo filtras prie CCD kameros, UV diapozono filtrų rinkinys UV keitikliui. | Ophir-Spiricon, LLC, JAV | UV
19 | Prietaisas optinių dangų defektų tyrimui | Olympus, Japonija | Olympus BX51TRF
20 | Duomenų srautų valdymo programa | National instruments, JAV | Developer Suite Core for Windows
21 | Eksperimentinių duomenų apdorojimo ir analizės programa (4 vnt.) | OriginaLab, JAV | OriginPro 9.0 Single Node-Lock License
22 | Matematinio modeliavimo programa (2 vnt.) | Math Works, Švedija | MatLab Individual license, Single Node-Lock License
23 | Oscilografas (Tektronix Digital Storage Oscilloscope) | Tektronix, Inc. JAV | TDS2024C, Tektronix
24 | Oscilografas | Tektronix, Inc. JAV | DPO 72004C
25 | Progtaminė įranga | LightTrans | VirtualLab 5
26 | Frezavimo CNC staklės | Michine Tool Center | DMU 500 Ecoline
27 | Generatorius |  | BNC
28 | Fotodetektorius | Discovery Semiconductors | DSC 10H
29 | Spektro analizatorius | HighFinesse GmbH
30 | Programinė įranga |  | Inventor
31 | Lazerinio pluošto galios pasiskirstymo matuoklis |  | BGS-USB-SP620
32 | Haas Minimill | Haas Automation
33 | Trečios eilės autokoreliatorius |  | Comet-800
34 | HeNe lazeriai
35 | Programinės įrangos Microsoft project Standard 2013 licencija; Programinės įrangos Microsoft Visual Studio 2013 Professional licencija; Programinės įrangos Microsoft Visio Standard 2013 licencija; | Microsoft | D86-05338; 076-05334, C5E-01131
36 | Įrengimų elektrinės dalies projektavimo programinė įranga SOLIDWORKS Electrical Schematics (2D) su techniniu palaikymu ir suderinimu su esama programine įranga
37 | Darbastalis 2000*8000mm plienas
38 | Įrankių sienelės komplektas
39 | "Virentis" vežimėlis 10 stalčių įrankiams 960*785*460mm raudonas
40 | Lentyna su 72 dėžutėmis h2000*w950*d250mm
41 | 3D spausdintuvas |  | 3D Printer PJ 3510HD Plus
42 | Optinės įrangos kompelktas |  | 141223OIK
43 | Spektrofotometras |  | IRIS 0211 (s/n 08314)
44 | Spektro analizatorius | Yokogawa | Yokogawa AQ6370D-20/L1/F/FC/RFC
45 | Maitinimo blokai
46 | Jonų asistavimo šaltinis |  | RF
47 | Mechanikos komplektas | FAMOT
48 | Frezavimo staklės CNC | FAMOT | DMU 50 ecoline
49 | Spektro analizatorius |  | S-150-2-3648USB
50 | Skaitmeninis oscilografas 2,0 GHz |  | DPO5204
51 | Skaitmeninis oscilografas >100 MHz |  | DPO3012
52 | Skaitmeninis oscilografas Agilent |  | DSOX3032A
53 | Greitas plačiajuostis fotodeketorius (20 GHz)
54 | Greitas plačiajuostis fotodeketorius (12 GHz)
55 | Fotodetektorius
56 | Infraraodonų (IR) spindulių profilio matuoklis |  | PYROCAM III
57 | Mobilioji technologinių ir mokslinių tyrimų laboratorija
58 | Skaidulinių suvirinimo darbo vietos su pilna įranga komplektas
59 | Mobilus elektriko įrankių ir prietaisų rinkinys
60 | Litavimo įrankių rinkinys
61 | Jungčių irantgalių tvirtinimo įrankių rinkinys
62 | Laidų nužievinimo įrankių rinkinys
63 | Instaliacijos žymėjimo spausdintuvai
64 | Termovizualinė IR kamera
Fotoelektros technologijų klasteris
65 | Automatizuotas plonų sluoksnių formavimo ant silicio įrenginys | SINGULUS STANGL SOLAR GmbH | SINGULAR 1500XP
66 | Eksperimentinis lazerinis įrenginys SE topologijos formavimui žemose temperatūrose
67 | Automatizuota chemikalų-dujų padavimo ir surinkimo sistema | SVCS Process Innovation s.r.o
68 | Terminių procesų vienvietė vakuuminė krosnis
69 | Cheminių procesų įrenginys LINEA II | SINGULUS STANGL SOLAR GmbH | LINEA II pilot 2 Lane SSE/ISOTEX 400
70 | InnoLas MTTP lazerinė sistema ILS TT (1 vnt.) | Innolas Solutions GmbH | ILS TT
71 | Sluoksnio profilio matuoklis | WEP
72 | Klimato kamera didelių (2x2 m) matmenų moduliams (1 vnt.)
73 | Saulės simuliatorius ir tamsos tunelis | SVCS Process Innovation s.r.o
74 | Temperatūrinių tyrimų kamera ir UV blokas
75 | FE modulių veikimo realiomis sąlygomis testavimo įranga: (I-V matuoklis, Elektrinės analizės sistema, Oscilografas, Adhezijos matavimo įranga, FE modulių defektų paieškos sistema) | I- V matuoklis- HT Italia, Oscilografas- Tektronix, Adhezijos matavimo įranga- Lamada, FE modulių defektų paieškos sistema- Greateyes GmBh. | I- V matuoklis- SOLAR I-V, Oscilografas- MSO 3012, Adhezijos matavimo įranga- P90-200N, FE modulių defektų paieškos sistema- LumiSolar Outdoor System.
76 | Universali įjungta į tinklą ir autonominė 10 kWp FE sistema su monitoringo įranga | Niemann Entsorgungs GMbH
77 | Spektrinio atsako matuoklis ir etalonas kalibracijai
78 | Saulės elementų testavimo komplekso 1 dalis: laminavimo procesų tyrimų įranga
79 | Saulės elementų testavimo komplekso 2 dalis: elektroliuminescensijos matavimo sistema
80 | Profilometras
81 | Optinis mikroskopas
82 | Programinė įranga (25 vnt) |  | Windows 7 , Office, Kaspersky Security- 22 vnt
Vilniaus kino klasteris
KOMPIUTERINĖ ĮRANGA
83 | Kompiuteris |  | iMac Pro 27" Retina 5K 10 Core XW 3.0GHz/64GB/1TB SSD
84 | Tangent Element valdymo pultas |  | ( ELM-BDL] Element Bundle Tangent Element Bundle. Includes Tk, Mf, Kb, and Bt panels
85 | Netstor PCI-E expansion |  | NetStor External ePCIe Expansion NA265A-XGPU-R TurboBox GPU (19"Rack-3U, 1350W Redundant 2+1 PSU) - 7x PCI-Express-v3.0 (4 x8/x16 and 2 x4 slots) - includes PCIe-v3 x8/x16 card & 2x cable Ser # NA265A17110008
86 | FSI 55" XM551U monitorius |  | [XM551U] XM551U 55" UHD OLED with 12G/6G/3G/HD/SD-SDI and DP inputs
87 | FSI 24" DM240 monitorius |  | [DM240] DM240 24" 10bit LCD. 3G/Dual-Link/HD/SD-SDI, DP and DVI-I inputs. Includes dual input display, CFE3 and second screen monitor outputs
88 | Kompiuteris i9-7980XE |  | Case: CORSAIR OBSIDIAN SERIESTM 750D FULL TOWER CASE Processor (CPU) Motherboard: Intel® CoreTM i9 18 Core Processor i9-7980XE (2.6GHz) 24.75MB Cache Memory (RAM): 128GB Corsair VENGEANCE DDR4 3000MHz (8 x 16GB) Graphics Card: 11GB NVIDIA GEFORCE GTX 1080 Ti - HDMI, 3x DP GeForce - GTX VR 2nd Graphics Card: 11GB NVIDIA GEFORCE GTX 1080 Ti - HDMI, 3x DP GeForce - GTX VR 3rd Graphics Card: 11GB NVIDIA GEFORCE GTX 1080 Ti - HDMI, 3x DP GeForce - GTX VR 1st Hard Disk: 480GB KINGSTON UV500 2.5" SSD, SATA 6 Gb (520MB/R, 500MB/W) 2nd Hard Disk: 480GB KINGSTON UV500 2.5" SSD, SATA 6 Gb (520MB/R, 500MB/W) 1st M.2 SSD Drive: 512GB SAMSUNG 970 PRO M.2, PCIe NVMe (up to 3500MB/R, 2300MB/ W) 2nd M.2 SSD Drive: 1TB SAMSUNG 970 PRO M.2, PCIe NVMe (up to 3500MB/R, 2700MB/W) DVD/BLU-RAY Drive: n/a Power Supply:CORSAIR 1200W HX SERIESTM MODULAR 80 PLUS® PLATINUM, ULTRA QUIET Power Cable: 1 x 1 Metre European Power Cable (Kettle Lead) Processor Cooling: Corsair H115i PRO Cooler w/ PCS Liquid Series Ultra Quiet Fans Thermal Paste: COOLER MASTER MASTERGEL MAKER THERMAL COMPOUND Sound Card: ONBOARD 8 CHANNEL (7.1) HIGH DEF AUDIO (AS STANDARD) Wireless/Wired Networking USB Options: 2 x 10/100/1000 GIGABIT LAN PORTS (Wi-Fi NOT INCLUDED) Operating System: Genuine Windows 10 Professional 64 Bit - inc. Single Licence
89 | Kompiuteris i9-7940X |  | Case: CORSAIR OBSIDIAN SERIESTM 750D FULL TOWER CASE Processor (CPU) Motherboard: Intel® CoreTM i9 14 Core Processor i9-7940X (3.1GHz) 19.25MB Cache Motherboard: ASUS® WS X299 SAGE: USB 3.1, SATA 6 GB/s Memory (RAM): 64GB Corsair VENGEANCE DDR4 3000MHz (4 x 16GB) Graphics Card: 11GB NVIDIA GEFORCE GTX 1080 Ti - HDMI, 3x DP GeForce - GTX VR 2nd Graphics Card: 11GB NVIDIA GEFORCE GTX 1080 Ti - HDMI, 3x DP GeForce - GTX VR 3rd Graphics Card: 11GB NVIDIA GEFORCE GTX 1080 Ti - HDMI, 3x DP GeForce - GTX VR 4th Graphics Card: 11GB NVIDIA GEFORCE GTX 1080 Ti - HDMI, 3x DP GeForce - GTX VR 1st Hard Disk: n/a 1st M.2 SSD Drive: 512GB SAMSUNG 970 PRO M.2, PCIe NVMe (up to 3500MB/R, 2300MB/ W) 2nd M.2 SSD Drive: 2TB SAMSUNG 970 EVO M.2, PCIe NVMe (up to 3500MB/R, 2500MB/W) DVD/BLU-RAY Drive: n/a Power Supply: CORSAIR 1600W PRO SERIESTM TITANIUM AX1600i DIGITAL MODULAR PSU Power Cable: 1 x 1 Metre European Power Cable (Kettle Lead) Processor Cooling: Noctua NH-U14S Ultra Quiet Performance CPU Cooler Thermal Paste: COOLER MASTER MASTERGEL MAKER THERMAL COMPOUND Sound Card: ONBOARD 8 CHANNEL (7.1) HIGH DEF AUDIO (AS STANDARD) Wireless/Wired Networking USB Options: 2 x 10/100/1000 GIGABIT LAN PORTS (Wi-Fi NOT INCLUDED) Operating System: Genuine Windows 10 Professional 64 Bit - inc. Single Licence
90 | Monitorių kalibravimo CR-100 + CR250 komplektas |  | [CR100-CR250RH.BUNDLE] Colorimetry Research CR250-RH & CR100 Bundle CR-250-RH spectroradiometer and CR-100 colorimeter. Includes carrying case and dual mount bracket.
LED EKRANAI
91 | LED P3, type SMD2020, pixel pitch - 3,9mm
92 | Video serveris Boreal DV14 DualLink |  | Komplekte Boreal+DP, SMPTE card, Quad Input card, Carriage Net)
APŠVIETIMO TECHNIKA
93 | Velvet Light 1 LED šviestuvas su aksesuarais
94 | Velvet Light 2 LED šviestuvas su aksesuarais
95 | Arri Skypanel S60-C LED šviestuvas su aksesuarais
96 | Arri Skypanel S30-C LED šviestuvas su aksesuarais
97 | KINO FLO Frystyle 31 šviestuvas su aksesuarais
98 | KINO FLO Frystyle 21 šviestuvas su aksesuarais
99 | ALADDIN BI-FLEX 1 - LED šviestuvas su aksesuarais
100 | ALADDIN BI-FLEX 2- LED šviestuvas su aksesuarais
101 | LITEGEAR LiteRibbon Feature LED šviestuvas su aksesuarais
102 | DMG Lumiere SL1 Switch LED šviestuvas su aksesuarais
103 | DMG Lumiere Mini Switch LED šviestuvas su aksesuarais
104 | Arri M90 High Speed rinkinys su aksesuarais ir lempa
FILMAVIMO TECHNIKA
105 | Ultimate O’Connor 2560 Fluid Head Package |  | Additional handles/ O'Connor Case
106 | Ultimate O’Connor 2575D Fluid Head Package |  | Additional handles/ O'Connor Case
107 | Trikojis Ronford Tripods (RF komplektas) |  | RF.10001/150Bowl Heavy Duty Short Tripod, 150m/m Bowl RF.10002/150Bowl Heavy Duty Short Tripod, 150m/m Bowl RF.10006 Medium Duty / Heavy Duty Integral Spreander RF. 900009/T Hexagonal Cases 10,5 A.F. or 11,5 A.F., Tall RF. 900009/T Hexagonal Cases 10,5 A.F. or 11,5 A.F., Short RF. 80055 Above (Hi-Hat) on Alloy Plate (Trianguliar)
108 | UDF Anamorphic Ultimate Director’s finder |  | Switchable S35 and anamorphic 2x Ground Glass UDF 2,35 Alexa (S35) Ground Glass UDF 1,85 Alexa (S35) Ground Glass UDF Digital SHDTV TV FAC
109 | Monitors Flanders 2pcs |  | Cases for monitors
110 | Objektyvai Cooke anamorphic 25mm/32/40/50/75/135mm komplektas |  | Hard aliuminum case to hold lenses
111 | Kamera Arri Alexa Mini |  | Levar 256 GB CFast Card 3600x 3pc
112 | Arri Accessories – nuotoline fokusavimo sistema |  | Wireless Compact Unit, WCU-4 WCU-4 Plate WCU-4 Monitor Bracket Pre - Marked Focus Ring for WCU-4: 0,20m/0,25m/0,50m/1,00m/0,35m. Hand Strap / lanyard for WCU-4 Cforse mini (basic Set) Cables: SMC/EMC to D-Tap, SMC/EMC to RS, LBUS 0,2m/8", LBUS 0,5/1,5ft, LBUS1,5/5ft. Carrying case for WCU-4 and accessories Batery Sony NP-FM 500 H 3 pcs / Charger BC-VM 10A
113 | Arri Accessories - kameros priedas filtrams - kompendiumo komlektas |  | MB-19 Prod. Matte Box4" x5,65" for R2Rings/F4Filters Frames. Adapter for 19mm Support Rods Supplementary Filter Stage Case for MB-19 and accessories 138mm Filter Ring for143mm back. Filter rings 114mm/114-110mm/114-95mm/114-95mmWA/114-80mm
114 | Nuotolinio vaizdo perdavimo sistema Teradek Bolt Pro 500
115 | Papildomas imtuvas - Teradek Sidekick
116 | Monitoriai Tv Logic XVM-175W/LVM-171S – 2 vnt. |  | Cases for monitors.
117 | Monitorius Tv Logic LVM-170A FHD LCD – 1 vnt. |  | Case for monitor.
118 | Monitorius Tv Logic LVM-171A LCD – 1 vnt. |  | Case for monitor.
119 | Monitorius VFM-056W5,6 Wiew finder LCD monitor
120 | V-mount baterijų komplektas Blueshape su pakrovėju